**.**

**Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 19.12.2019г.**

Наименование сетевой организации ОАО «Компания Импульс»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка постав.ки | Тип прибораучета | №Прибора учета | Наименова-ние присоеди-нения | Почасовые замеры нагрузки по точкам поставки (кВт) | Суточное потребле-ние(кВт\*ч) | Рmax по точке поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Фидер-107, фидер 204 от ПС 110/10/6 «РИП» |  |  | ТП-140 | 30 | 30 | 32 | 40 | 58 | 96 | 103 | 108 | 130 | 132 | 139 | 145 | 139 | 140 | 132 | 128 | 112 | 106 | 60 | 57 | 38 | 32 | 35 | 31 | 2053 |  |
|  |  | ТП-540 | 51 | 56 | 60 | 68 | 88 | 105 | 160 | 189 | 209 | 242 | 312 | 248 | 240 | 241 | 232 | 226 | 198 | 154 | 101 | 90 | 86 | 56 | 52 | 51 | 3515 |  |
|  |  | ТП-541 | 41 | 42 | 58 | 60 | 75 | 97 | 119 | 134 | 152 | 193 | 191 | 180 | 177 | 181 | 186 | 174 | 156 | 99 | 87 | 83 | 60 | 53 | 39 | 41 | 2578 |  |
|  |  | ТП-624 | 24 | 24 | 33 | 46 | 66 | 70 | 89 | 95 | 100 | 108 | 106 | 110 | 104 | 106 | 108 | 101 | 93 | 72 | 59 | 54 | 40 | 32 | 24 | 22 | 1686 |  |
|  |  | ТП-692 | 42 | 42 | 39 | 54 | 66 | 100 | 118 | 139 | 151 | 187 | 191 | 189 | 180 | 181 | 182 | 172 | 156 | 109 | 78 | 62 | 50 | 43 | 38 | 40 | 2609 |  |
|  |  | ТП-887 | 48 | 53 | 58 | 62 | 64 | 80 | 149 | 178 | 192 | 212 | 221 | 216 | 210 | 212 | 208 | 202 | 191 | 151 | 99 | 64 | 60 | 51 | 46 | 46 | 3073 |  |
|  |  | ТП-1183 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 58 | 94 | 132 | 198 | 208 | 141 | 130 | 154 | 121 | 112 | 108 | 74 | 59 | 41 | 24 | 25 | 21 | 1964 |  |
| Фидер 103, фидер 402 ПС «Набережная» от ТП-2225 |  |  | ТП-2554 | 54 | 46 | 41 | 43 | 46 | 82 | 98 | 103 | 102 | 105 | 92 | 101 | 132 | 134 | 130 | 138 | 152 | 176 | 190 | 196 | 192 | 170 | 128 | 64 | 2715 |  |

1. Суточное потребление электроэнергии 20193 кВт\*ч;
2. Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) \_\_\_\_да\_

 Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пилипей Р.В.

 Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Канавин А.А.

 Исполнитель/телефон \_\_\_252-10-55

**Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 20.06.2019г.**

Наименование сетевой организации ОАО «Компания Импульс»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка постав.ки | Тип прибораучета | №Прибора учета | Наименова-ние присоеди-нения | Почасовые замеры нагрузки по точкам поставки (кВт) | Суточное потребле-ние(кВт\*ч) | Рmax по точке поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Фидер-107, фидер 204 от ПС 110/10/6 «РИП» |  |  | ТП-140 | 30 | 31 | 33 | 43 | 58 | 94 | 108 | 108 | 128 | 130 | 126 | 130 | 129 | 131 | 124 | 120 | 112 | 100 | 58 | 56 | 31 | 30 | 32 | 28 | 1970 |  |
|  |  | ТП-540 | 50 | 56 | 58 | 66 | 89 | 103 | 159 | 196 | 209 | 232 | 237 | 236 | 231 | 236 | 230 | 218 | 200 | 148 | 98 | 93 | 82 | 54 | 52 | 51 | 3384 |  |
|  |  | ТП-541 | 40 | 39 | 58 | 61 | 76 | 98 | 116 | 132 | 151 | 170 | 176 | 172 | 171 | 173 | 175 | 171 | 152 | 103 | 89 | 79 | 58 | 52 | 41 | 40 | 2593 |  |
|  |  | ТП-624 | 23 | 23 | 32 | 46 | 68 | 69 | 91 | 96 | 100 | 101 | 99 | 102 | 97 | 102 | 102 | 100 | 86 | 72 | 60 | 51 | 43 | 28 | 23 | 20 | 1644 |  |
|  |  | ТП-692 | 41 | 40 | 38 | 52 | 63 | 96 | 118 | 135 | 150 | 168 | 171 | 171 | 169 | 173 | 175 | 170 | 152 | 109 | 75 | 64 | 50 | 43 | 37 | 37 | 2497 |  |
|  |  | ТП-887 | 47 | 43 | 54 | 24 | 63 | 76 | 148 | 179 | 194 | 209 | 204 | 212 | 210 | 207 | 204 | 198 | 160 | 146 | 98 | 64 | 57 | 51 | 47 | 45 | 2940 |  |
|  |  | ТП-1183 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 54 | 88 | 94 | 142 | 141 | 138 | 122 | 144 | 118 | 107 | 102 | 72 | 54 | 36 | 25 | 26 | 24 | 1740 |  |
| Фидер 103, фидер 402 ПС «Набережная» от ТП-2225 |  |  | ТП-2554 | 52 | 40 | 39 | 39 | 42 | 74 | 92 | 101 | 101 | 94 | 86 | 101 | 126 | 124 | 126 | 130 | 144 | 171 | 182 | 193 | 190 | 166 | 122 | 62 | 2597 |  |

1. Суточное потребление электроэнергии 20193 кВт\*ч;
2. Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) \_\_\_\_да\_

 Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пилипей Р.В.

 Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Канавин А.А.

 Исполнитель/телефон \_\_\_252-10-55